## Hoja1
PEDIDO DE PRECIOS Nro 02 / 2022
INSTALACION COMPENSACION REACTIVO CAPACITIVA EN EETT LAGUNA BLANCA, PIRANE E ING. JUAREZ - Pcia DE FORMOSA
PLANILLA DE COTIZACION
IT | SUB |  |  |  | MATERIALES |  |  |  | M de O DE MONTAJE |  | TRANSP |  |  | % PROPORC | % PROPORC
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | UNITARIO | PARCIAL | UNITARIO | PARCIAL | UNITARIO | PARCIAL |  | SUBTOTAL | SUBTOTAL | SUBTOTAL | SUBTOTAL
[5 empty] | $ | $ | U$S | U$S | $ | $ | $ | $ | U$S | $ | U$S
1 |  | ET Laguna Blanca |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Proyecto ejecutivo | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.2 | Estructura metalica de soporte para banco de 33 kV | Nº | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.3 | Estructura metalica de soporte para banco de 13,2 kV | Nº | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.4 | Banco capacitivo de 9 MVAr - 33 kV (3 pasos de 3 MVAr) completo s/Esp.Tec. | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.5 | Banco capacitivo de 3 MVAr - 13,2 kV (1 paso de 3 MVAr) completo s/Esp.Tec. | Nº | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.6 | Celda de 33 kV | Nº | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.7 | Adecuacion de barras de potencia en celda 33 kV existente | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.8 | Celda de 13,2 kV | Nº | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.9 | Adecuacion de barras de potencia en celda 13,2 kV existente | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.10 | Obras civles necesarias (bases, canales, cañeros, etc) | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.11 | Vinculacion en 33 kV celda - banco de capacitores | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.12 | Vinculacion en 13,2 kV celda - banco de capacitores | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.13 | Logica de funcionamiento local para ambos bancos | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.14 | Logica de telecontrol para comando desde el Centro de Control | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.15 | Vinculaciones a la malla de puesta a tierra | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.16 | Cerramiento metalico para banco de capacitores de 33 kV | Nº | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.17 | Cerramiento metalico para banco de capacitores de 13,2 kV | Nº | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.18 | Cableado de baja tension | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.19 | Terminaciones y varios | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.20 | Limpieza de obra | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.21 | Ensayos y puesta en servicio | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.22 | Repuestos obligatorios celdas de media tension | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.23 | Repuestos obligatorios banco de capacitores de media tensio | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1.24 | Documentacion Conforme a Obra | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | ET Pirane |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Proyecto ejecutivo | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.2 | Estructura metalica de soporte para banco de 33 kV | Nº | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.3 | Banco capacitivo de 6 MVAr - 33 kV (2 pasos de 3 MVAr) completo s/Esp.Tec. | Nº | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.4 | Celda de 33 kV | Nº | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.5 | Adecuacion de barras de potencia en celda 33 kV existente | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.6 | Obras civles necesarias (bases, canales, cañeros, etc) | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.7 | Vinculacion en 33 kV celda - banco de capacitores | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.8 | Logica de funcionamiento local para ambos bancos | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.9 | Logica de telecontrol para comando desde el Centro de Control | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.10 | Vinculaciones a la malla de puesta a tierra | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.11 | Cerramiento metalico para banco de capacitores de 33 kV | Nº | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.12 | Cableado de baja tension | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.13 | Terminaciones y varios | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.14 | Limpieza de obra | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.15 | Ensayos y puesta en servicio | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.16 | Repuestos obligatorios celdas de media tension | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.17 | Repuestos obligatorios banco de capacitores de media tensio | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.18 | Documentacion Conforme a Obra | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | ET Ing. Juarez |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | Proyecto ejecutivo | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.2 | Estructura metalica de soporte para banco de 33 kV | Nº | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.3 | Banco capacitivo de 3 MVAr - 33 kV (2 pasos de 1,5 MVAr) completo s/Esp.Tec. | Nº | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.4 | Celda de 33 kV | Nº | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.5 | Adecuacion de barras de potencia en celda 33 kV existente | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.6 | Obras civles necesarias (bases, canales, cañeros, etc) | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.7 | Vinculacion en 33 kV celda - banco de capacitores | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.8 | Logica de funcionamiento local para ambos bancos | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.9 | Logica de telecontrol para comando desde el Centro de Control | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.10 | Vinculaciones a la malla de puesta a tierra | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.11 | Cerramiento metalico para banco de capacitores de 33 kV | Nº | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.12 | Cableado de baja tension | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.13 | Terminaciones y varios | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.14 | Limpieza de obra | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.15 | Ensayos y puesta en servicio | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.16 | Repuestos obligatorios celdas de media tension | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.17 | Repuestos obligatorios banco de capacitores de media tensio | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3.18 | Documentacion Conforme a Obra | gbl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SUBTOTAL DE LA OFERTA | [11 empty] | 0 | 0
IVA (___%)
TOTAL DE LA OFERTA | [11 empty] | 0 | 0
El presente modelo de planilla de cotizacion contiene una discriminación de ítems concebida en función del anteproyecto licitatorio y se pone a disposicion del oferente con carácter indicativo.
El Oferente en su oferta presentara una planilla de similar estructura ajustándola al análisis realizado en el estudio de su oferta debiendo agregar los items que a su juicio considere faltantes para entregar
las obras de acuerdo a su fin e indicando las cantidades computadas.
No se reconoceran reclamos adicionales por suministros no incluidos y necesarios para las instalaciones licitadas.
El monto total de la presente oferta asciende a la suma de: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
|  | ……………………………………………………………………………… | [6 empty] | …………………………………………………………………………………
|  | Firma del Representante Técnico del Oferente | [6 empty] | Firma del Representante Legal del Oferente